パルスオキシメーターの使用方法

正常値（基準値）96～99％

数字を確認する

脈拍測定方法

正常値（基準値）65～85回/分

呼吸確認方法（測定）

正常値（基準値）12回～18回/分

呼吸が確認しにくい場合は軽く胸に手を当てる。鼻のそばに手を当てる。